## Simulasi GRID-TIE HYBRID 2 kWh
Simulasi GRID-TIE HYBRID System dengan Pengunaan Listrik 2000 Watt (2 kWh)
| Produk | Quantity |  | Beban Angkat | Daya |  |  | Operating Hour* |  | Konsumsi Listrik
| Lampu LED | 5 | Unit | 50 | 10 | watt | x | 12 | Jam | 600 | watt
| TV | 1 | Unit | 135 | 135 | watt | x | 5 | Jam | 675 | watt
| Kipas Angin | 1 | Unit | 45 | 45 | watt | x | 10 | Jam | 450 | watt
| Setrika | 1 | Unit | 455 | 350 | watt | x | 1 | Jam | 350 | watt
| Total Nilai Daya Beban Angkat |  |  | 685 | watt | Beban Konsumsi |  |  |  | 2075 | watt
| Sisa Beban Inverter |  |  | 755 | watt | <-- Jika Angka yang muncul adalah Minus maka pemakaian perangkat listrik telah melebihi Kapasitas Beban Inverter
Perhitungan Keperluan Peralatan dan Output Daya Listrik Untuk Pemenuhan Konsumsi Listrik
| Produk | Tipe Arus |  | Kapasitas |  | Quantity |  |  | Hasil Output
| Inverter Hybrid PSW 3 kVa | 24 | Volt | 3000 | Watt | 1 |  | Unit | 1440 | watt
| ACCU (AKI) Deep Cycle | 12 | Volt | 100 | Ah | 2 |  | Unit | 2400 | watt
| Toleransi Konsumsi Accu (90%) | [7 empty] | 2160 | watt
*Assumsi waktu penyerapan sinar matahari adalah selama 6 Jam (Pk. 09.00 s/d 15.00)
Catatan Penting:
1 | Untuk Inverter memiliki nilai maksimum beban angkat terhadap penggunaan perangkat alat elektronik.
2 | Jika pengunaan perangkat alat elektronik dengan daya beban yang melebih jumlah maksimum beban angkat inverter maka dapat menyebabkan Inverter terbakar/rusak.
3 | Semua jenis Inverter hanya dapat menggunakan beban angkat sebesar 48% - 50% dari kapasitas nilai inverter tersebut.
Contoh: Inverter 500W maka beban angkat (Lifting) max. adalah 500W x 48% = 240W, Sedangkan Inverter 1000W maka beban angkat (Lifting) max. adalah 1000w x 48% = 480W)
4 | Jenis Inverter Hybrid dapat juga dipasangkan dengan penambahan Solar PV untuk mensupplai listrik selama Pagi s/d Sore

## Simulasi GRID-TIE HYBRID 4 kWh
Simulasi GRID-TIE HYBRID System dengan Pengunaan Listrik 4000 Watt (4 kWh)
| Produk | Quantity |  | Beban Angkat | Daya |  |  | Operating Hour* |  | Konsumsi Listrik
| Lampu LED | 3 | Unit | 30 | 10 | watt | x | 10 | Jam | 300 | watt
| TV | 1 | Unit | 135 | 135 | watt | x | 3 | Jam | 405 | watt
| Kipas Angin | 1 | Unit | 45 | 45 | watt | x | 8 | Jam | 360 | watt
| Setrika | 1 | Unit | 455 | 350 | watt | x | 1 | Jam | 350 | watt
| Kulkas | 1 | Unit | 156 | 120 | watt | x | 24 | Jam | 2880 | watt
| Total Nilai Daya Beban Angkat |  |  | 665 | watt | Beban Konsumsi |  |  |  | 4295 | watt
| Sisa Beban Inverter |  |  | 1735 | watt | <-- Jika Angka yang muncul adalah Minus maka pemakaian perangkat listrik telah melebihi Kapasitas Beban Inverter
Perhitungan Keperluan Peralatan dan Output Daya Listrik Untuk Pemenuhan Konsumsi Listrik
| Produk | Tipe Arus |  | Kapasitas |  | Quantity |  |  | Hasil Output
| Inverter Hybrid PSW 5 kVa | 48 | Volt | 5000 | Watt | 1 |  | Unit | 2400 | watt
| ACCU (AKI) Deep Cycle | 12 | Volt | 100 | Ah | 4 |  | Unit | 4800 | watt
| Toleransi Konsumsi Accu (90%) | [7 empty] | 4320 | watt
*Assumsi waktu penyerapan sinar matahari adalah selama 6 Jam (Pk. 09.00 s/d 15.00)
Catatan Penting:
1 | Untuk Inverter memiliki nilai maksimum beban angkat terhadap penggunaan perangkat alat elektronik.
2 | Jika pengunaan perangkat alat elektronik dengan daya beban yang melebih jumlah maksimum beban angkat inverter maka dapat menyebabkan Inverter terbakar/rusak.
3 | Semua jenis Inverter hanya dapat menggunakan beban angkat sebesar 48% - 50% dari kapasitas nilai inverter tersebut.
Contoh: Inverter 500W maka beban angkat (Lifting) max. adalah 500W x 48% = 240W, Sedangkan Inverter 1000W maka beban angkat (Lifting) max. adalah 1000w x 48% = 480W)
4 | Jenis Inverter Hybrid dapat juga dipasangkan dengan penambahan Solar PV untuk mensupplai listrik selama Pagi s/d Sore